## Sheet1
模块 | 系统名称 | 主要内容 | 备注
实时监控 | 环境与设备监控系统 | 1.监测环境参数 | 1.websocket 与 PLC 连接，需要支持 TCP/IP 与 Modbus TCP/IP 两种协议
2.监测设备状态
3.设备故障报警
4.控制设备
| 结构健康监测系统 | 1.监测静力水准仪数据
| 视频监控系统 | 1.实时监控 | 1.个性化设置、抓拍
2.录像回放
3.远程控制
4.设备搜索
5.日志
| 视频分析系统 | 1.人员活动投影 | 1.人员活动投影：通过人员定位系统获取人员位置并将该舱体摄像机信息推送给视频监控系统
|  | 2.异常数据分析 | 2.异常数据主要指 画面抖动、明暗突变、非预期人员进入
3.异常数据保存
| 防入侵监控系统 | 1.防止物理入侵 | 1.监控、报警与照明系统联动
| 消防监测系统 | 1.自动报警（感温、感烟、感光） | 设备控制权限释放：环境与设备控制系统的权限转移给消防系统
2.手动报警
| 绿色节能系统 | 1.用电量监测
2.照明设备与人员定位联动
运维管理 | 人员定位系统 | 1.实时监控、实时位置 | 1.标签：人员信息、位置、电量、活动状态，可对每个标签配置不同形状与颜色，在GIS上显示
|  | 2.标签信息查看、管理 | 2.告警：电量过低、信号消失、人为求救、进入未授权电子围栏
|  | 3.告警管理 | 3.标签警告过滤功能：批量标签过滤多个指定的告警类型
|  | 4.电子围栏 | 4.与视频系统、照明系统联动，标签与人员系统联动
5.历史轨迹回放
| 人员通讯系统 | 1.即时通讯（文字、语音、视频）
2.联系人数据库
| 运维计划管理系统 | 1.运维项目数据库 | 1.运维项目数据库：计划工单模板、档案资料管理、运维数据管理
|  | 2.巡检计划 | 2.巡检计划：添加、编辑、审批、巡检轨迹查询（需根据人员定位系统提供的轨迹自动比对）、日志
|  | 3.维修计划 | 3.维修计划：工单创建、审批、填报、验收
| 工单管理系统 | 1.创建、审批、查询 | 1.知识管理库：指导各岗位人员对应各项工作的执行步骤和考核标准
2.维护知识管理库
| 运维人员入廊管理系统 | 1.申请表单创建、审批 | 1.与人员定位系统联动，留存人员入廊相关数据
| 人员管理系统 | 1.部门管理 | 1.部门、菜单 树结构
|  | 2.菜单管理 | 2.角色授权分为菜单授权和操作授权
3.用户管理
4.角色管理
5.日志记录（操作日志）
| 资产管理系统 | 1.设备管理 | 1.设备展示：树形展示，舱室-防火区-PLC、监控主机
|  | 2.参数管理 | 2.设备联动：报警时（配置文件-可更改为在设备管理中直接关联）
|  | 3.舱体区域管理 | 3.参数：设备参数与阈值参数
4.生产商管理
5.档案管理（文档、支持下载）
| 故障演练系统 | 1.单点故障、序列故障（顺序执行）
2.响应人员处理（记录操作、评分）
| 历史事件管理系统 | 1.报警事件、维修记录、异常问题
2.事件搜索
| 绩效考核系统 | 1.绩效考核项目管理 | 1.比较模糊；设计时可以按添加工单时关联 考核项目来做
2.评分标准管理
协作管理 | 管线权属单位入廊 与运维管理系统 | 1.管线、人员的入廊申请、审批
2.信息共享（接口形式）
数据分析 | 历史大数据分析系统 | 不明确 122-150 | 动态数据源创建动态仪表数据
| 自动报表系统 | 1.报表模板创建
2.与各系统的联动
| 人工智能预警系统 | 1.温湿度、氧气浓度、廊体沉降 水坑液位预警 | 1.策略配置、数据判断、历史查询
| 运维报警分析决策 辅助系统 | 1.应急地图
2.应急预案管理（创建、审核）
3.应急专家管理
4.应急物资管理（含出入库记录）
5.危险源管理（关联设备）
6.数据统计
系统控制 | BIM
GIS
| 云系统监控 | 1.系统配置、平台用量展示
| 大屏实时决策支持系统 | 1.按主题展示（运维、人员、应急）
2.传感器、设备状态、人员状态显示